| Schiffsboden, Landhausdiele |  |
| --- | --- |
| Verlegung auf Estrichen, Gußasphalt und sonstigen ebenen, festen und trockenen Unterböden. | Für die Verlegung gelten die Bestimmungen der VOB, der DIN 280, Blatt 5 und der DIN 18356 – Parkettarbeiten |

| Pos. | Menge | Leistung | Einzelpreis | Gesamtbetrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | m² | Im Neubau: Liefern und Auslegen einer PE-Folie als Feuchtigkeitsisolierung sofern notwendig. Fabrikat: _________________ Dicke: ___ mm | €/m² |  |
| 1.1 | m² | Bei Altbau-Renovierung: Ausgleichen des Untergrunds mit Spezialspachtelmasse, z.B. Uzin Herstellerangabe: _____________________ | €/m² |  |
| 1.2 | m² | Dämmschutzunterlage liefern und auf Unterboden auslegen (z.B. Kork 2 mm, Sekura Rippenpappe 2 mm, PE-Schaumstoff 2 mm, nicht bei Teppichen) Fabrikat: _________________ Dicke: ___ mm | €/m² |  |
| 2. | m² | TRUMPF Perlis Fertigparkett 14mm dick liefern und auf Dämmunterlage schwimmend verlegen Verleimung in Nut und Feder Produkt: Perlis Fertigparkett 14mm Holzart: _______________________ Sortierung: _______________________ Abmessung: _______________________ Nutzschicht: 3,5 mm Oberfläche: _______________________ | €/m² |  |
| 3. | lfm | Sockelleisten, liefern und anbringen Holzart: _______________________ Querschnitt: _______________________ Fabrikat: _______________________ | €/lfm |  |
|  | Std. | Unvorhergesehene Arbeiten: Facharbeiterstunden auf Nachweis einschließlich aller Nebenkosten. | €/Std. |  |
| Summe |  |  |  |  |
| Mehrwertsteuer |  |  | _____% |  |
| Gesamtsumme |  |  |  |  |
| verbindliche Zusage für dieses Angebot bis: _______________ Lieferung und Verlegung nach Vereinbarung. ________________________________________ Ort, Datum Unterschrift |  |  |  |  |